ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к первой редакции проекта изменения № 2 СП 155.13130.2014

«Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»

1 Основание разработки проекта изменения свода правил

Первая редакция проекта изменения № 2 СП 155.13130 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» разработана на основании п. 29 раздела III Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного приказом МЧС России от 29.01.2021 г. № 37

2 Обоснование целесообразности разработки проекта изменения свода правил

Целесообразность разработки проекта изменения № 2 
СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» (далее – проект изменения № 2 СП 155.13130.2014) обусловлена необходимостью проведения анализа нормативных документов в части обоснования значений интенсивностей подачи на горящий объект раствора пенообразователя. Как показывает статистика, резервуары объемом свыше 5000 м3 практически не тушатся с интенсивностями и способами подачи пены, прописанными в этих документах.

Актуальность разработки проекта изменения № 2 СП 155.13130.2014 обусловлена необходимостью учета современных достижений (новых технологий и способов тушения) в области обеспечения пожарной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, в частности развития систем импульсного пожаротушения (УИП). Так же в настоящее время СП не регламентирует объемы РВС, на которые допускается распространять классический подслойный способ пенного пожаротушения.

3 Характеристика изменений вносимых в СП

В первую редакцию проекта изменения № 2 СП 155.13130.2014 включили в себя ряд корректировок и дополнений, которые коснулись нескольких разделов и всех приложений документа, в частности введены новые термины и определения, а так же исключены термины, противоречащие законодательству. По тексту документа внесен ряд изменений с учетом требований различных документов, в том числе ведомственных, а так же накопленного практического опыта.

Первая редакция проекта изменения № 2 СП 155.13130.2014 содержит современные научные разработки, в частности сведения по пожаротушению с применением установок импульсного пожаротушения для подачи самовспенивающейся газоаэрозоленаполненной пены.

4. Сведения о соответствии проекта изменения действующему законодательству Российской Федерации

Первая редакция проекта изменения № 2 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» разработана в поддержку Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и соответствует положениям Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании», Федерального закона от 29 июня 2015 г. 
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624 
«Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил».

5. Сведения о публикации уведомлений о проекте изменения СП

Уведомление о разработке первой редакции проекта изменения № 2 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» будет опубликовано на сайте Росстандарта в декабре 2021 г.

6. Сведения о разработчике с указанием его почтового адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Адрес: 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкрн. ВНИИПО, д. 12.

Ответственный исполнитель: Орлов Лев Александрович

Контактный телефон: (495) 524-82-69

Факс: (495) 524-82-61

Е-mail: Special@vniipo.ru

Руководитель разработки:

Главный научный сотрудник

отдела специальных исследований

ФГБУ ВНИИПО МЧС России					Н.П. Копылов

Исполнители:

Заместитель начальника

отдела специальных исследований

ФГБУ ВНИИПО МЧС России					Д.В. Федоткин

Заместитель начальника отдела –

начальник сектора отдела 3.5.3

ФГБУ ВНИИПО МЧС России					А.В. Мордвинова

Главный научный сотрудник

НИЦ АУО и ТП

ФГБУ ВНИИПО МЧС России					С.Н. Копылов

Ведущий научный сотрудник

отдела специальных исследований

ФГБУ ВНИИПО МЧС России					А.Е. Кузнецов

Старший научный сотрудник

отдела специальных исследований

ФГБУ ВНИИПО МЧС России					Л.А. Орлов